天津市水务局文件

津水综〔2024〕17号

市水务局关于公布2024年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查结果的通知

机关有关处室，各区水务局，水务集团，各有关单位：

根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）、《市水务局关于开展2024年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查工作的通知》（津水综〔2024〕11号），近期我局组织开展了2024年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查工作。现将抽查结果予以公开。

附件：2024年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查结果公开表

2024年6月17日

（此件主动公开）

附件

2024年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查结果公开表

| 序号 | 单位名称 | 主要问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津盛世伟业建设工程检测有限公司 | 个别检验报告签章不规范,石灰检验报告24-00491中未加盖见证取样专用章。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。 | 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》第4.5.20条 |
| 2 | 天津中铁工程检测有限责任公司 | 个别检测项目检验方法不规范，土样检测报告SL-23-00001中击实检验方法与行业标准不符。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。 | 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》第4.5.14条 |
| 3 | 天津信安工程检测有限公司 | 1、个别检测项目检验方法不规范,碎石检测报告BG2024000221中检验标准与行业标准不符。  2、个别检测项目过程记录不规范，混凝土冻融实验箱检测运行记录不准确。  3、个别合同签订不规范，缺少合同签订日期及双方法定代表人签章。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录。 | 1、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》第4.5.14条  2、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》第4.5.11条。  3、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》第4.5.4条 |

天津市水务局办公室 2024年6月17日印发