市水务局关于公布2025年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查结果的通知

各有关单位：

根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）、《市水务局关于开展2025年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查工作的通知》，近期我局组织开展了2025年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查工作。现将抽查结果予以公开。

附件：2025年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查结果公开表

2025年7月10日

（此件主动公开）

附件

2025年度水务工程检测单位“双随机、一公开”抽查结果公开表

| 序号 | 单位名称 | 主要问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津科信建设工程检测有限公司 | 1.编号为KXJL/JSJL-01-29-02-2019的检测报告中，结构构件尺寸、平整度及坡比测量现场试验记录信息不充分、不完整。 2.体系文件中缺少“水利领域技术负责人任职要求”。 | 限期整改，期限一个月。 | 1.《检验检测机构资质认定评审准则》第十二条（七） 2.《检验检测机构资质认定评审准则》第十三条 |
| 2 | 中国水电基础局有限公司 | - 水准仪、全站仪、GNSS仪器设备确认依据中缺少SL197-2013、SL551-2024等相关规范。 - 2.委托编号为2024-04195的检测委托协议中，缺少施工技术要求。 | 限期整改，期限一个月。 | - 《检验检测机构资质认定评审准则》第十一条（二） - 《检验检测机构资质认定评审准则》 - 第十二条（二） |