天津市二次供水管理规定

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为加强和规范我市二次供水设施建设、运行维护和管理，保障二次供水安全，根据《天津市城市供水用水条例》《城市供水水质管理规定》《生活饮用水卫生监督管理办法》《城镇供水价格管理办法》《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城〔2015〕31号）等相关规定，结合本市实际，制定本规定。

- 本规定适用于我市行政区域内二次供水设施的建设、改造、移交、运行维护和管理。

第三条  市水行政主管部门主管本市二次供水的行政管理工作。

区人民政府负责辖区内二次供水管理工作。

和平区、河北区、河西区、河东区、南开区、红桥区指定的部门，其他区水务局（统称区二次供水主管部门），负责辖区内二次供水的具体管理工作。

第四条  发展改革、公安、住房城乡建设、卫生健康等部门按照各自职责，负责二次供水的相关管理工作。

第二章  设施建设

第五条  新建、扩建、改建的建筑物高度对水压要求超过本市规定的供水水压标准时，建设单位应当设置二次供水设施。

对新建居民住宅的二次供水设施，鼓励建设单位委托供水企业统一建设，合理布置二次供水设施，促进节水节能。

第六条  二次供水不得影响供水管网正常供水。

第七条  新建建筑物需设置二次供水设施的，二次供水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

第八条  二次供水设施应当独立设置，不得与再生水、消防供水、供热空调、生产用水等系统直接连接。

第九条  二次供水设施的设计、施工，应当执行国家和本市的相关标准和规范。

第十条  二次供水设施竣工后，建设单位应当组织设计、施工、监理、供水企业等有关单位进行验收，并将竣工验收报告依法向区二次供水主管部门备案。未经验收或者验收不合格的，不得投入使用，供水企业不得供水。

第三章  改造与移交

第十一条  新建居民住宅二次供水设施，建设单位应于验收合格后30日内与供水企业签订移交协议，移交供水企业运行维护和修理更新。设施保修期内由建设单位负责修理更新，修理更新方案应与供水企业协商一致。

第十二条  既有居民住宅二次供水设施符合现行国家、行业和我市地方标准的，由所在区人民政府组织产权单位、产权人、业主委员会或居委会与供水企业签订移交协议，将二次供水设施移交供水企业运行维护和修理更新；不符合现行国家、行业和我市地方标准的，由所在区人民政府组织进行改造，经供水企业等有关单位验收合格后，由区人民政府组织产权单位、产权人、业主委员会或居委会将二次供水设施移交供水企业运行维护和修理更新。

第十三条 单位用户自行建设的二次供水设施，由单位用户负责运行维护管理，也可以委托供水企业运行维护管理。

鼓励宾馆酒店、学校、医院、大型场馆等重点单位委托供水企业运行维护管理。

第四章  运行维护管理

第十四条  二次供水设施运行维护管理单位对二次供水设施的运行维护管理主要包括：

（一）保证二次供水设施完好，保证水质、水压符合国家、行业和我市地方标准要求；

（二）保持泵房内的卫生、温度、湿度等环境指标满足国家、行业及我市地方标准要求；

（三）建立健全二次供水设施运行维护管理工作制度和操作规程，并在适宜的位置予以公示；

（四）定期对二次供水设施、设备进行检查，保障设施、设备运行安全；

（五）对二次供水设施、设备进行维护保养，出现故障及时抢修；

（六）每半年对二次供水水箱（池）进行清洗消毒，委托有资质的水质检测单位进行水质检测，检测结果向相关用户公布。

（七）制定二次供水应急预案，并开展演练，遇突发事件时，及时启动应急预案；

（八）处理对二次供水设施运行维护管理与服务的有关投诉；

（九）其他二次供水设施运行维护管理内容。

第十五条  因工程施工、设备维修、清洗消毒等原因确需计划性停止二次供水的，二次供水设施运行维护管理单位应当提前24小时通知用户，并尽快恢复供水。

第十六条  鼓励供水企业建立智能供水服务体系，提高管理效力和服务水平。

第十七条  产权单位、业主、物业服务企业应当配合供水企业做好二次供水设施运行维护管理相关工作，提供整洁、通畅的外部环境。

第五章  水质管理

第十八条  二次供水水质及检测指标应当满足国家和我市地方标准要求。

第十九条  新建、改建和扩建的二次供水设施正式投入使用前，建设单位应当对水箱（池）、供水管道等进行清洗消毒，并委托具有资质的水质检测单位进行水质检测，检测合格后方可投入使用。

第二十条  二次供水设施清洗消毒单位，应当具备以下清洗消毒条件，并依法备案。

- 经市场监督管理部门市场主体登记，经营范围包含供水设施清洗、消毒相关项目；

- 至少具备两名持有健康证的清洗人员，一名持有电工证的电工，清洗人员、电工可以互相兼任；

- 配备潜水泵、通风设备、高压冲洗设备、消毒药品等设施和劳动用品。

第二十一条  二次供水设施运行维护管理单位清洗消毒后，应告知所在地的区二次供水主管部门。

区二次供水主管部门应对清洗消毒工作严格管理。

第二十二条  二次供水设施清洗消毒单位应当建立健全管理制度，保证清洗消毒质量和设施安全。

第二十三条  鼓励二次供水设施运行维护管理单位设置水质在线监测设备。

第六章  附则

第二十四条  本规定所称二次供水是指当公共供水管网或自建供水设施能力不能满足民用与工业建筑生活饮用水的要求时，通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。

本规定所称二次供水设施是指为二次供水设置的建（构）筑物、设备、管道等总称。包括泵房建筑、水箱（池）、水泵、控制设备、计量装置、消毒设备、压力水容器、供水管道与附件等。不包括再生水、消防供水、供热空调、生产用水、直饮水等其他供水设施。

第二十五条  本规定改造与移交的二次供水设施范围是指自二次供水引入管控制阀门后至居民结算水表前的、为居民住宅生活饮用水而设置的二次供水设施。

本规定移交的内容是指将上述范围内的居民住宅二次供水设施交由供水企业专业化运行维护和修理更新。

第二十六条  本规定自印发之日起施行，至 年 月 日废止。原《市水务局关于印发天津市二次供水管理规定的通知》（津水规范〔2020〕3号），《市水务局关于印发天津市二次供水设施清洗消毒管理规定的通知》（津水规范〔2020〕4号）同时废止。