2021年1月份天津市污水处理厂

运行情况月报

一、基本情况

本月全市已运行污水处理厂100座，总处理规模406.55万立方米/日（已运行城镇污水处理厂68座，总处理规模为369.75万立方米/日；已运行工业污水处理厂32座，总处理规模为36.8万立方米/日），本月共计处理污水10365.27万立方米，比上月增加262.66万立方米，其中城镇污水处理厂处理水量为9614.9万立方米，平均运行负荷率为83.88%，全市污水处理厂出水水质主要指标达标率为100.0%，本月污水处理厂无减停运污水厂。

二、综合考评情况

通过对各区污水处理厂的运行数据上报率、污染物收集效能、出水水质主要指标达标率、主要污染物消减效率和污泥处置情况进行综合考评（中心城区6座厂不参评），考评前三名的行政区为宝坻区,滨海新区,津南区，最后一名为蓟州区。

信息上报较差的3座污水处理厂分别为：蓟州区上仓污水处理厂,蓟州区污水处理厂,团泊新城西区污水处理厂。

三、监督性监测结果

全市100座已运行污水处理厂出水水质主要指标（COD、BOD、氨氮、总磷、总氮和悬浮物六项指标）全部达标。

四、在线监测情况

截至2021年1月底，本市共有100座污水处理厂、173处在线点位上传数据，其中塘滨再生水厂（南排河污水处理厂）（出水）（现场前端设备升级改造）、南疆污水处理厂（出水）（未联网）、团泊新城西区污水处理厂（出水）（现场明渠改造）、北辰西堤头污水处理厂（进水）（现场前端设备损坏）、津南双林污水处理厂（进水）（现场前端设备损坏）出现数据未上传情况。本月进水COD全月平均值超标的污水处理厂共3座，进水氨氮全月平均值超标的污水处理厂共5座，进水总磷全月平均值超标的污水处理厂共1座，进水总氮全月平均值超标的污水处理厂共1座；全月出水未出现总磷、总氮平均值超标的污水处理厂。

五、污泥处置情况

本月全市污水处理厂污泥产生量为71137.47吨，平均日产生量为2294.76吨，污泥处置厂接收泥量为70885.12吨，污泥无害化处置率为99.65%。其中，中心城区城镇污水处理厂污泥产生量为45135.9吨，占全市产生总量的63.44%，平均日产生量为1456.0吨。中心城区污泥处置量为45135.9吨，占全市处置总量的63.67%，平均日处置量为1456.0吨。

目前，全市主要处理处置污泥工艺包括干化焚烧、好氧堆肥、厌氧消化等。

六、疫情期间数据上报情况

疫情防控期间，各区水务局应督促所管辖污水处理厂每日上报处理水量和粪大肠菌群数量。2021年1月，全市共出现17次未按时上报的情况，其中，津南区1次，宝坻区1次，蓟州区1次，宁河区2次，武清区5次，滨海新区7次。